## CH3Cl CH3Br
gravimetric values for stds
ppb-ppm stds |  |  | made in |  |  | CH3Cl (ppb) |  |  | CH3Br (ppb)
methyl halides |  |  | 1995 | alm-9302 |  | 1506.5 |  |  | 1151.6
|  |  | 1993 | alm-39996 |  |  |  |  | 1670
|  |  | 1993 | alm-39985 |  | 521.7
alm-9302 |  |  | 1993 | alm-39984 |  |  |  |  | 474.8
1995-06-01 | 1 |  | 1993 | clm-7520 |  |  |  |  | 30.8
|  |  | 2001 | alm-67705 |  | 17030 |  |  | 506.54
|  |  | 2001 | alm-32562 |  | 20540 |  |  | 565.09
summaries | [5 empty] | CH3Cl |  |  | CH3Br
[6 empty] | 0.98768 | 0.0026535
alm-39985/alm9302 |  | 521.7ppb/1506.5ppb |  |  |  | aves
1995-09-22 | hfc instrument |  | ion50 | 0.992 | 0.012 | 0.9885 | 0.013 | good consistency still!!!!!!!!
|  |  | ion52 | 0.985 | 0.014
1997-03-11 |  |  | ion 50 | 0.98404 | 0.015676 | 0.98786 | 0.01556
|  |  | ion 52 | 0.99167 | 0.015444
2000-03-20 |  |  |  | 0.9853 | 0.009203 | 0.9853 | 0.009203
2001-02-23 |  |  |  | 0.9916 | 0.012519 | 0.9916 | 0.012519
2001-03-16 |  |  |  | 0.98514 | 0.013218 | 0.98514 | 0.013218
[8 empty] | losses in 39984 | 0.92782 | 0.026256
alm-39984 / 39996 |  | 474.8ppb/1670ppb
1995-06-01 | [8 empty] | 0.9438 | 0.0099788 |  | Losses in 39984
1995-06-02 | [8 empty] | 0.94374 | 0.013486
1995-06-08 | [7 empty] | loop2 | 0.95227 | 0.0034412
1995-06-08 | [7 empty] | loop1 | 0.94831 | 0.0075929
1997-03-07 | [8 empty] | 0.91909 | 0.0066816
2000-03-13 | [8 empty] | 0.90405 | 0.0067986
2001-02-23 | [8 empty] | 0.88345 | 0.0019327
[8 empty] | losses in 39984 | 0.88767 | 0.020025
alm-39984/alm-9302 |  | 474.8ppb / 1151.6ppb
1997-03-07 | [8 empty] | 0.90092 | 0.0060419 |  | Losses in 39984
1997-03-11 | [8 empty] | 0.89218 | 0.0061901
2000-03-13 | [8 empty] | 0.89941 | 0.016273
2001-02-23 | [8 empty] | 0.85818 | 0.0017655
[9 empty] | 0.9822 | 0.014316
alm-7520 / alm-39996 |  | 30.8ppb / 1670ppb
1995-06-01 | [8 empty] | 0.96883 | 0.014215
1995-06-02 | [8 empty] | 0.98046 | 0.025588
1995-06-08 | [8 empty] | 0.9973 | 0.01639
[9 empty] | 1.0432 | 0.014051
alm-7520 / alm-39984 |  | 30.8ppb / 474.8ppb
1995-06-01 | [8 empty] | 1.0265 | 0.012014
1995-06-02 | [8 empty] | 1.0389 | 0.030726
1995-06-08 | [8 empty] | 1.0473 | 0.016879
1997-03-11 | [8 empty] | 1.0599 | 0.016722
[9 empty] | 0.97422 | 0.0067486
alm-39996 / alm9302 |  |  | 1670 ppb | 1200 ppb
1995-09-22 | hfc instrument | [7 empty] | 0.9814 | 0.0035103 |  | -6.8419e-06 | -0.2497%
1997-03-07 | [6 empty] | reasonable consistency… |  | 0.98023 | 0.0055168 |  | mean percent per yr drift ???
2000-03-13 |  |  |  |  | redo to work out noise in most recent results |  |  |  | 0.97307 | 0.0054555 | see summ file…
2001-02-23 | [8 empty] | 0.9714 | 0.00072279
2001-03-16 | [8 empty] | 0.96499 | 0.0076634
alm-67705 / alm-9302
2001-04-04 | ion 50 |  |  | 0.97792 | 0.007914 | 0.97528 | 0.0073455 |  | 0.99553 | 0.008039
2001-04-04 | ion 52 |  |  | 0.97264 | 0.0067769
2001-04-05 |  |  |  | 0.98092 | 0.0047928 |  |  |  | 0.99914 | 0.0075596
2001-07-24
2001-08-15 | not well drift corrected |  |  | 1.0398 | 0.0073176 |  |  |  | 1.0161 | 0.0053146
2001-08-24 |  |  | ion 50 | 0.9934 | 0.0033288 | 0.99321 | 0.0033037 |  | 1.0018 | 0.004287
|  |  | ion 52 | 0.99303 | 0.0032786
alm-32562 / alm-9302
2001-07-24
2001-08-15 | not well drift corrected |  |  | 1.0286 | 0.0071674 |  |  |  | 0.99606 | 0.0046863
2001-08-24 |  |  | ion 50 | 1.019 | 0.0054602 | 1.0123 | 0.0054999 |  | 1.0016 | 0.0043617
|  |  | ion 52 | 1.0056 | 0.0055397
alm-67705 / alm-32562
2001-07-24
2001-08-15 |  |  |  | 1.0109 | 0.0027712 |  |  |  | 1.0201 | 0.0052603
2001-08-24 |  |  | ion 50 | 1.0066 | 0.0048382 | 1.0068 | 0.0049316 |  | 0.99821 | 0.0031263
|  |  | ion 52 | 1.007 | 0.005025
clm-8637 / clm8643 |  | more on these….
1997-12-16 |  |  |  | 0.95176 | 0.020451
clm-7520 / alm-9302
2000-03-20 | [8 empty] | 0.93177 | 0.0093939
raw data
| std |  |  |  |  | CH3Cl |  |  | CH3Br
1995-06-01
CH3Br/CH3Cl |  | alm-39984 / alm-39996 | [6 empty] | 0.9438 | 0.0099788
|  | clm-7520 / alm-39996 | [6 empty] | 0.96883 | 0.014215
1995-06-02
n=3 on each |  | alm-39984 / 39996 | [6 empty] | 0.94374 | 0.013486
CH3Br/CH3Cl
|  | clm-7520 / 39996 | [6 empty] | 0.98046 | 0.025588 | poorer day…
1995-06-08
CH3Br/CH3Cl |  | alm-39984 / 39996 |  | loop2 |  |  |  |  | 0.95227 | 0.0034412
n=6 on each
|  | alm-39984 / 39996 |  | loop1 |  |  |  |  | 0.94831 | 0.0075929
|  | clm-7520 / alm-39996 | [6 empty] | 0.9973 | 0.01639
1995-09-22
CH3Cl/CH3Br on HFC instrument
alm-39985 / alm9302 |  |  | ion50 | 0.992 | 0.012
|  |  | ion52 | 0.985 | 0.014
alm-39996/new(alm9302) | [8 empty] | 0.9814 | 0.0035103
1997-03-07
CH3Br/CH3Cl |  | 39984 / 9302 | [6 empty] | 0.90092 | 0.0060419
n=6, n=3
|  | 39996 / 9302 | [6 empty] | 0.98023 | 0.0055168
n=4, n=3
|  | alm-39984 / 39996 | [6 empty] | 0.91909 | 0.0066816
n=4, 6
1997-03-11
CH3Br/CH3Cl
alm-39985 / alm-9302 |  |  | ion 50 | 0.98404 | 0.015676
n=5 on each |  |  | ion 52 | 0.99167 | 0.015444
alm-39984 / alm-9302 | [8 empty] | 0.89218 | 0.0061901
n=5 on each
clm-7520 /alm-39984 | [8 empty] | 1.0599 | 0.016722
n=5 and 7
1997-12-16
CH3Cl
clm-8637 / 8643 |  |  | 0.95176 | 0.020451
30 / 65 ppb
n=3,5
1997-12-18
CH3Br/CH3Cl
clm-8637 /alm-39984 |  |  | 1.0717 | 0.011016
clm-8643 /alm-39984 |  |  | 1.0202 | 0.028281
clm-8637 / 8643 |  |  | 0.95193 | 0.028001
clm-8637 / 7520 | [8 empty] | 0.93171 | 0.013829
2000-03-13
CH3Br/CH3Cl
| 39984 / 39996 | [7 empty] | 0.90405 | 0.0067986
n=3,4
| 39984 / 9302 | [7 empty] | 0.89941 | 0.016273
| alm-39996 / alm-9302 | [7 empty] | 0.99624 | 0.0039856
2000-03-20
CH3Br/CH3Cl
| alm-39985 / alm9302 |  |  | 0.9853 | 0.009203
| clm-7520 / alm-9302 | [7 empty] | 0.93177 | 0.0093939
2001-02-23
| alm-39985/alm9302 |  |  | 0.9916 | 0.012519
| alm-39996 / alm9302 | [7 empty] | 0.9714 | 0.00072279 | ????
| alm-39984/alm-9302 | [7 empty] | 0.85818 | 0.0017655
| alm-39984 / 39996 | [7 empty] | 0.88345 | 0.0019327
2001-03-16
aves
alm-39985/alm9302 |  | 521.7ppb/1506.5ppb |  | 0.98514 | 0.013218 | 0.98514 | 0.013218
alm-39996 / alm9302 |  |  | 1670 ppb | 1200 ppb |  |  |  |  | 0.96499 | 0.0076634
2001-04-04
alm67705 / alm-9302 |  |  | ion50 | 0.97792 | 0.007914 |  |  |  | 0.99553 | 0.008039
n=4-5 on each |  |  | ion52 | 0.97264 | 0.0067769
2001-04-05
alm67705 / alm-9302 |  |  | ion50 | 0.98092 | 0.0047928 |  |  |  | 0.99914 | 0.0075596
n=4-5 on each
Formulas:
ppb-ppm stds = [ppb-ppm stds, row above]

## CH3I
ppb-ppm CH3I, CH2Br2 stds
alm-9297 (333.4 ppb)
alm-26775 (1444.6 ppb) |  | CH3I
9297 / 26775
2001-03-15 | n=2 on each | 0.98706
0.0096193

## Roseii stds
ROSEII stds
Chlorocarbons, Benzene, hydrocarbons, Bromoform
mixing ratios | [5 empty] | CH2Cl2 | CHCl3/47 |  |  | TCE | PCE | CHBr3 | Benzene | H2402
clm-3809 |  | also has much else!! |  |  | ppb | 1000 | 1160 |  |  | 884 | 1290 | 1840 | 1770
alm-67705 | 2001 std | also has CH3Cl, and CH3Br |  |  |  | 733.48 | 270.87 |  |  | 223.59 | 288.59
alm-9296 |  | also has CH2Br2 | [9 empty] | 282.8
SRM-1813 |  | ncar nist std
clm-5783 |  | second ROSEII std
alm-32562 | 2001 std | also has CH3Cl, and CH3Br |  |  |  | 395.83 | 341.41 |  |  | ???? | 337.11
alm67705 / clm3809
2001-04-05 | [5 empty] | 1.0258 | 0.96279 |  |  | 0.97364 | 0.9645
[6 empty] | 0.018677 | 0.019509 |  |  | 0.023478 | 0.027177
2001-03-30 | [5 empty] | 1.0265 | 0.97303 |  |  | 0.98627 | 0.97436
[6 empty] | 0.0058129 | 0.0038392 |  |  | 0.0067054 | 0.008885
2001-07-24
2001-08-15 |  |  | should be OK |  | !!! | 0.9619 | 0.98 |  |  |  | 0.99822
[6 empty] | 0.014647 | 0.0092498 |  |  |  | 0.016967
2001-08-24 | n=3 |  | should be OK |  |  | 0.95788 | 1.0259 |  |  | 0.99304 | 1.0122
[6 empty] | 0.0157 | 0.028371 |  |  | 0.034701 | 0.0063806
alm32562 / clm3809
2001-08-15 |  |  | should be OK |  |  | 0.94876 | 0.96809 |  |  |  | 1.01
[6 empty] | 0.015733 | 0.012495 |  |  |  | 0.024022
2001-08-24 | n=3 |  | should be OK |  |  | 0.94589 | 1.02 |  |  | 1.0065 | 1.0166
[6 empty] | 0.014739 | 0.023582 |  |  | 0.029457 | 0.018125
alm67705 / alm-32562
2001-07-24
2001-08-15 |  |  | poor drift correction |  |  | 1.0138 | 1.0123 |  |  |  | 0.98834
[6 empty] | 0.010733 | 0.0099987 |  |  |  | 0.019685
2001-08-24 | [5 empty] | 0.98748 | 0.99432 |  |  | 1.0135 | 1.0044
[6 empty] | 0.010285 | 0.01226 |  |  | 0.015897 | 0.017337
SRM-1813 / clm3809 | [6 empty] | CHCl3_83 | CHCl3_47 |  |  | PCE | CHBr3
1994-06-08 | [6 empty] | 0.94566 |  |  |  | 0.84163 | ??
[7 empty] | 0.043012 |  |  |  | 0.031421
1995-10-13 | [6 empty] | 1.0162 | 1.013 |  |  | 0.97501 | ??
[7 empty] | 0.0032924 | 0.013823 |  |  | 0.005942
1996-11-27 | [6 empty] | 1.0123 | 1.0126 |  |  | 0.99178
[7 empty] | 0.0071796 | 0.0067662 |  |  | 0.0082492
2000-08-08 | [6 empty] | 0.97394 |  |  |  | 0.99056
[7 empty] | 0.011495 |  |  |  | 0.0056206
alm-9296/3809 | [11 empty] | BRFM
2001-03-30 | [11 empty] | 0.94811
0.041583
clm-5783 / clm3809
1994-06-08 | [6 empty] | 1.0879 |  |  |  |  | 1.127
[7 empty] | 0.0093844 |  |  |  |  | 0.030551
2000-08-08 | [6 empty] | 1.0408 |  |  |  |  | 1.0796
[7 empty] | 0.011762 |  |  |  |  | 0.040644
raw data
1994-06-08
rose ii std (3809) vs 2nd hydrocarbon std, vs NOCAR SRM-1813
chlorocarbons | [5 empty] | CH2Cl2 | CHCl3 |  | 2pentanone |  | PCE | CHBr3 |  |  | CH2Cl2 | CHCl3 | CCl4 | 2pentanone | 3pentanone | PCE | CHBr3
|  | 5783/3809 |  |  |  |  | 1.0879 |  | 1.0583 |  |  | 1.127 |  | 3809/5783 |  | 0.91916 |  | 0.94489 |  |  | 0.88729
[7 empty] | 0.0093844 |  | 0.016586 |  | ??? | 0.030551 |  |  |  | 0.0079285 |  | 0.014808 |  |  | 0.024052
|  | 1813/3809 |  |  |  |  | 0.94566 |  |  |  | 0.84163 |  |  | 3809/1813 |  | 1.0575 |  |  |  | 1.1882
[7 empty] | 0.043012 |  |  |  | 0.031421 |  |  |  |  | 0.048097 |  |  |  | 0.044358
|  | 1813/5783 |  |  |  |  | 0.86922 |  |  |  | weird?? |  |  | 5783/1813 |  | 1.1505
[7 empty] | 0.039262 | [8 empty] | 0.051966
1995-10-13
[6 empty] | CH2Cl2 | CHCl3_83 | CHCl3_47 | CCl4 | TCE | PCE | CHBr3 |  |  | ratios |  |  | CH2Cl2 | CHCl3_83 | CHCl3_47 | CCl4 | TCE | PCE | CHBr3
|  | SRM-1813 / clm-3809 |  |  |  |  | 1.0162 | 1.013 |  |  | 0.97501 |  |  |  | clm-3809/SRM-1813 |  |  |  | 0.98403 | 0.98719 |  |  | 1.0256
[7 empty] | 0.0032924 | 0.013823 |  |  | 0.005942 |  |  |  | s.d. |  |  |  | 0.0031881 | 0.013471 |  |  | 0.0062505
CA02002 Mix 3 |  | CA02002 ScottMarrin / 3809 |  |  |  | 0.96711 | 1.0538 | 1.309 |  | 1.0337 | 1.032 | 0.97521 |  |  | clm-3809/Scott-Marrin |  |  | 1.034 | 0.94893 | 0.76395 |  | 0.96739 | 0.969 | 1.0254
[6 empty] | 0.019371 | 0.0036979 | 0.018327 |  | 0.0061072 | 0.0024601 | 0.038015 |  |  | s.d. |  |  | 0.020711 | 0.0033299 | 0.010696 |  | 0.0057153 | 0.0023099 | 0.039972
|  | CA02002 ScottMarrin / srm1813 |  |  |  |  | 1.037 | 1.2922 | 1.025 |  | 1.0584 |  |  |  | SRM-1813/Scott-Marrin |  |  |  | 0.96433 | 0.77386 | 0.97562 |  | 0.94478
[7 empty] | 0.0022686 | 0.023401 | 0.0078064 |  | 0.006126 | [7 empty] | 0.0021096 | 0.014014 | 0.0074303 |  | 0.0054681
1996-11-27
chlorocarbons | [14 empty] | clm-3809 /srm-1813 (NCAR's) | CHCl3_83 | CHCl3_47 | PCE
[7 empty] | CHCl3_83 | CHCl3_47 |  |  | PCE |  |  |  |  | noaa/srm | noaa/srm | noaa/srm
|  | SRM-1813 / clm-3809 |  |  |  |  | 1.0123 | 1.0126 |  |  | 0.99178 |  |  |  |  | 0.98787 | 0.98758 | 1.0083
[7 empty] | 0.0071796 | 0.0067662 |  |  | 0.0082492 |  |  |  |  | 0.0070065 | 0.0065992 | 0.0083865
also compared with NOAA-190
not shown here (only ccl4 result)
2000-08-08
|  |  |  | MECL | H-2402 | DICL | CHLF |  |  | TCE_ | PCE_ | BRFM | BENZ
CA3789 / alm-9302 |  |  |  | 0.99045
0.0092108
SRM-1813 / clm-3809 | [6 empty] | 0.97394 |  |  |  | 0.99056
[7 empty] | 0.011495 |  |  |  | 0.0056206
clm-5783/ clm-3809 | [6 empty] | 1.0408 |  |  |  |  | 1.0796 | 0.97378
[7 empty] | 0.011762 |  |  |  |  | 0.040644 | 0.00921
CA3789 / clm-3809 |  |  |  |  | 1.0123 | 0.92972 | 1.0204 |  |  | 1.0101 | 1.0156
[5 empty] | 0.014542 | 0.016011 | 0.022221 |  |  | 0.026844 | 0.013282
2001-04-05
resp/mole, std/67705
| MECL | MEBR | by SM |  |  | DICL | CHLF |  |  | TCE_ | PCE_
resp/mole, clm-3809/67705 | [5 empty] | 0.97482 | 1.0386 |  |  | 1.0271 | 1.0368
n=4 on each | [5 empty] | 0.017749 | 0.021046 |  |  | 0.024766 | 0.029214
2001-03-30
[6 empty] | DICL | CHLF |  |  | TCE_ | PCE_ | BRFM
resp/mole, clm-3809/67705 |  |  | by JL |  |  | 0.97418 | 1.0277 |  |  | 1.0139 | 1.0263
n=3,2 | [5 empty] | 0.0055166 | 0.004055 |  |  | 0.0068934 | 0.0093588
resp/mole, alm-9296/3809 | [11 empty] | 0.94811
0.041583

## F113 MC CT
loop vs loop injections of ppb-ppm stds over time
std | date made | description | HCFC22 | F12 | F11A | F11B | F113 | MC, 97 | MC, 99 | CCl4
[8 empty] | (MCFA) | (MCFB)
stds/mixing ratios
alm-9300 |  | multi comp. | 469.5 | 1463 | 281.96 |  | 119.29 | 599.025 | 599.025 | 954.465
alm-9291 | [7 empty] | 673.1 | 673.1 | 481.8
clm-3828 |  | source for RR | [5 empty] | 695.6 | 695.6
alm-64466a |  | made with purer |  |  |  |  | 568.42 | 605.16 | 605.16 | 599.63
CH3CCl3
clm-11553 |  | made with purer | [5 empty] | 1463.6 | 1463.6
CH3CCl3
alm-65783 | [6 empty] | 314.27 | 139.59 | 139.59 | 528.24
clm-11548 |  | BHall, 00 | [7 empty] | 4267
alm-9284 | noaa-192 | aircraft gravs | [5 empty] | 761.3
alm-67964 |  | B Hall, 2001 |  |  |  |  | 544.08 | 595.77 | 595.77 | 732.06
made with purer reagent??
alm-64461 |  | made with SIO source | [5 empty] | 607.72 | 607.72 | 781.79
alm-66844 |  | made with SIO source | [5 empty] | 614.61 | 614.61 | 772.47
alm
xx/alm-9300 (NOAA-190)
s.d.
analysis date |  |  | HCFC22 | F12 | F11A | F11B | F113 | MC, 97 | MC, 99 | CCl4 |  | MC, 97 | MC, 99 | CCl4
alm-9291, 1996 MC/CT scale parent
2000-09-28 | n=2 | [6 empty] | 1.0042 | 1.0048 | 0.99648 |  | 0.0097902 | 0.0081535 | 0.0031224
[8 empty] | 0.0097902 | 0.0081535 | 0.0031224
2001-03-27 | n=2 | [6 empty] | 0.99885 | 1.0005 | 0.99239 |  | 0.00515 | 0.0061789 | 0.0037105
[8 empty] | 0.00515 | 0.0061789 | 0.0037105
1995-09-20 |  | indirect comparison | [5 empty] | 0.9996 | 0.99993 | 1.0035 |  | 0.010465 | 0.012785 | 0.0092756
[8 empty] | 0.010465 | 0.012785 | 0.0092756
ALM-9284, noaa-192 AIRCRAFT GRAV SOURCE
resp/mole / noaa-190 (alm9300)
1995-05-17 |  |  |  | 1.0048 | 1.0118 | 1.0064 | 1.006 | 1.0005 | 1.0023 | 0.99681 |  | 0.0075041 | 0.010581 | 0.0072502
|  |  |  | 0.015596 | 0.0043953 | 0.0059562 | 0.010689 | 0.0075041 | 0.010581 | 0.0072502
2001-04-12 |  |  |  | 1.009 | 1.0043 | 1.0029 | 0.99852 | 0.99625 | 0.99859 | 0.99274 |  | 0.0070585 | 0.0081877 | 0.014691
|  |  |  | 0.0080323 | 0.0076984 | 0.0053487 | 0.0043957 | 0.0070585 | 0.0081877 | 0.014691
clm-3828, Rrobin 1993 scale parent
2001-03-27 | n=2 | [6 empty] | 0.98107 | 0.98416 |  |  | 0.0063526 | 0.0064174
[8 empty] | 0.0063526 | 0.0064174
1995-05-17 | [7 empty] | 0.96642 | 0.96717 |  |  | 0.010759 | 0.011138
[8 empty] | 0.010759 | 0.011138
alm-64466a
2001-03-27 | n=2 | [5 empty] | 1.0057 | 1.0448 | 1.046 | 1.0036 |  | 0.0035138 | 0.0029576 | 0.0038492
[7 empty] | 0.0038223 | 0.0035138 | 0.0029576 | 0.0038492
2001-09-04 | n=3 | [5 empty] | 1.0036 | 1.035 | 1.038 | 0.93474 |  | 0.014334 | 0.012646 | 0.0047967
[7 empty] | 0.0087913 | 0.014334 | 0.012646 | 0.0047967
2002-10-04 | n=3 | [5 empty] | 1.0041 | 1.0329 | 1.0322 | 1.0008 |  | 0.0074993 | 0.0055214 | 0.0039276
[7 empty] | 0.007343 | 0.0074993 | 0.0055214 | 0.0039276
clm-11553
2000-09-12 | n=3 | [6 empty] | 1.044 | 1.0551 |  |  | 0.0065583 | 0.0091723
[8 empty] | 0.0065583 | 0.0091723
2000-09-28 | n=2 | [6 empty] | 1.0509 | 1.0513 |  |  | 0.0086087 | 0.0020103
[8 empty] | 0.0086087 | 0.0020103
2001-03-27 | n=2 | [6 empty] | 1.051 | 1.0506 |  |  | 0.0029109 | 0.0030862
[8 empty] | 0.0029109 | 0.0030862
2001-09-04 | n=3 | [6 empty] | 1.0666 | 1.0649 |  |  | 0.0053088 | 0.0065893
[8 empty] | 0.0053088 | 0.0065893
2002-10-04 | n=3 | [6 empty] | 1.0364 | 1.0282 |  |  | 0.0054872 | 0.0050281
[8 empty] | 0.0054872 | 0.0050281
alm-65783
2000-09-12 | n=3 | CH3CCl3 going away!!!! |  |  |  |  | 0.93221 | 0.27499 | 0.27418 | 0.84906 |  | 0.0024927 | 0.0026186 | 0.0049595
[7 empty] | 0.0058467 | 0.0024927 | 0.0026186 | 0.0049595
2000-09-28 | n=2 | [5 empty] | 0.92332 | 0.050853 | 0.052172 | 0.82754 |  | 0.0016322 | 0.0057096 | 0.0029208
[7 empty] | 0.0041275 | 0.0016322 | 0.0057096 | 0.0029208
clm-11548
2000-09-12 | n=3 | [8 empty] | 1.0225 |  |  |  | 0.0058141
0.0058141
2000-09-28 | n=2 | [8 empty] | 1.0262 |  |  |  | 0.0040977
0.0040977
alm-67964
2001-09-04 | n=6,3 | [5 empty] | 1.0073 | 1.0399 | 1.0408 | 1.002 |  | 0.0056344 | 0.0083414 | 0.0027426
[7 empty] | 0.0022968 | 0.0056344 | 0.0083414 | 0.0027426
2002-10-04 | n=6,3 | [5 empty] | 1.0051 | 1.0428 | 1.0385 | 1.0051 |  | 0.026233 | 0.027206 | 0.019273
[7 empty] | 0.012252 | 0.026233 | 0.027206 | 0.019273
| alm-66844 | made from SIO tubes
2002-10-04 | n=5,3 | [6 empty] | 1.0247 | 1.017 | 0.98847 |  | 0.0048305 | 0.0040106 | 0.0077362
[8 empty] | 0.0048305 | 0.0040106 | 0.0077362
| alm-64461 | made from SIO tubes
2002-10-04 | n=3,3 | [6 empty] | 1.0119 | 1.0088 | 0.9835 |  | 0.01116 | 0.0098728 | 0.0067697
[8 empty] | 0.01116 | 0.0098728 | 0.0067697
raw data
2001-03-27
[10 empty] | std / alm-9300 | resp/mole inj
[7 empty] | F113 | MCFA | MCFB | CCL4 | F113 | MCFA | MCFB | CCL4
alm-9300 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 209.7812 | 266.8972 | 167.8222 | 267.4932
(NOAA-190) | [10 empty] | 0.3797% | 0.2584% | 0.2799% | 0.3615%
clm-3828 | [7 empty] | 0.98107 | 0.98416 |  |  | 261.8438 | 165.164
n=2 | [7 empty] | 0.0063526 | 0.0064174 |  |  | 0.5937% | 0.5889%
alm-64466A | [6 empty] | 1.0057 | 1.0448 | 1.046 | 1.0036 | 210.9787 | 278.8674 | 175.5346 | 268.4471
n=2 | [6 empty] | 0.0038223 | 0.0035138 | 0.0029576 | 0.0038492 | 0.01585% | 0.2153% | 0.03992% | 0.1283%
alm-11553 | [7 empty] | 1.051 | 1.0506 |  |  | 280.5069 | 176.3086
n=2 | [7 empty] | 0.0029109 | 0.0030862 |  |  | 0.09981% | 0.0891%
alm-9291 | [7 empty] | 0.99885 | 1.0005 | 0.99239 |  | 266.5913 | 167.91 | 265.4586
n=2 | [7 empty] | 0.00515 | 0.0061789 | 0.0037105 |  | 0.4462% | 0.5505% | 0.09555%
2000-09-12 | [6 empty] | resp/mole, std / NOAA-190
[7 empty] | F113 | MCFB | MCFA | CCL4
noaa-190
|  | alm- |  |  |  |  | 0.93221 | 0.27499 | 0.27418 | 0.84906
|  | 65783 | n=3 |  |  |  | 0.0058467 | 0.0024927 | 0.0026186 | 0.0049595
new grav #1
|  | clm- | [5 empty] | 1.044 | 1.0551
|  | 11553 | n=3 |  |  |  |  | 0.0065583 | 0.0091723
grav#1
|  | clm- | [7 empty] | 1.0225
|  | 11548 | n=3 | [6 empty] | 0.0058141
grav#2
[7 empty] | F113 | MCFA | MCFB | CCL4
2000-09-28
|  | alm-9291 | [5 empty] | 1.0042 | 1.0048 | 0.99648
|  | s.d. | n=6 |  |  |  |  | 0.0097902 | 0.0081535 | 0.0031224
alm-
|  | 65783 | n=2 |  |  |  | 0.92332 | 0.050853 | 0.052172 | 0.82754
|  | stda |  |  |  |  | 0.0041275 | 0.0016322 | 0.0057096 | 0.0029208
alm-
|  | 9300 | n=2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | stdb |  |  |  |  | 0.005418 | 0.010746 | 0.0024178 | 0.0024921
clm-
|  | 11553 | n=2 |  |  |  |  | 1.0509 | 1.0513
|  | stdc | [5 empty] | 0.0086087 | 0.0020103
clm-
|  | 11548 | n=2 | [6 empty] | 1.0262
|  | stdd | [7 empty] | 0.0040977
1995-09-20
alm-9284 / alm-9291 | [7 empty] | 0.99991 | 0.99782 | 0.99973
(NOAA-192-aircraft stds/1996 stds source) | [7 empty] | 0.0072994 | 0.0071782 | 0.0057339
n=5 on each
1995-05-17
ALM-9284 / ALM-9300 (noaa-190
RATIOS.......... |  |  |  |  | ion 101 | ion 103 |  | ion 97 | ion 99
std/noaa-190 |  |  |  | CFC-12 | CFC-11 | CFC-11 | CFC-113 | MC | MC | CT
NOAA-192 | res factor ratio |  |  | 1.0048 | 1.0118 | 1.0064 | 1.006 | 1.0005 | 1.0023 | 0.99681
| s.d |  |  | 0.015596 | 0.0043953 | 0.0059562 | 0.010689 | 0.0075041 | 0.010581 | 0.0072502
clm-3828 | res factor ratio | [6 empty] | 0.96642 | 0.96717
| s.d | [6 empty] | 0.010759 | 0.011138
NOAA-114 | res factor ratio |  |  | 0.96265 | 0.98125 | 0.98043 | 0.97429 | 0.5389 | 0.54639 | 0.94366
| s.d |  |  | 0.013125 | 0.0084247 | 0.012411 | 0.012331 | 0.0018776 | 0.0056909 | 0.0097279
NOAA-112 | res factor ratio |  |  | 0.95537 | 0.98918 | 0.97886 | 0.9798 | 0.0052674 | 0.0055807 | 0.80657
| s.d |  |  | 0.015825 | 0.007189 | 0.0083757 | 0.012726 | 0.0037248 | 0.0013937 | 0.020153
2001-04-12
|  |  |  | FC12 | F11A | F11B | F113 | MCFA | MCFB | CCL4
resp/ppb alm-9284 / alm-9300>> |  |  |  | 1.009 | 1.0043 | 1.0029 | 0.99852 | 0.99625 | 0.99859 | 0.99274
|  |  |  | 0.0080323 | 0.0076984 | 0.0053487 | 0.0043957 | 0.0070585 | 0.0081877 | 0.014691
Note on D6: This std known to be made poorly for HCFC-22, this number is not reliable...

## summary
Comparison, response/mole NOAA source vs SIO source
relative to ALM-9300
|  | MCFA | MCFB | CCL4
ave, 64466, 11553, 67964 |  | 1.0373 | 1.033 | 1.003
|  | 0.0049976 | 0.0052323 | 0.0030237
ave, SIO tanks (66844, 64461) |  | 1.0183 | 1.0129 | 0.98598
|  | 0.0090434 | 0.00576 | 0.0035191
about a 2% difference for both gases!