## Tehran, afterIC
TABLE OF SETTINGS OF Q
Tehran, Iran
Inst. No. 109
[6 empty] | Table is based on 1994 Boulder table. |  |  |  | 1994-02-15
Values at 15 Degs C: |  |  |  | 48.65 |  | 75.4 |  | 106.35 |  |  | 83.15
S2 Temp. Coeff Deg. Q / Deg. C : |  |  | A: | 0.101 | C: | 0.149 | D: | 0.146 |  | Hg3129: | 0.15
Temperature | A | C | D | HG | Temperature | A | C | D | HG | Temperature | A | C | D | HG
-5 | 46.65 | 72.4 | 103.45 | 80.15 | 10 | 48.15 | 74.65 | 105.6 | 82.4 | 25 | 49.65 | 76.9 | 107.8 | 84.65
-4.5 | 46.7 | 72.5 | 103.5 | 80.25 | 10.5 | 48.2 | 74.75 | 105.7 | 82.5 | 25.5 | 49.7 | 76.95 | 107.9 | 84.75
-4 | 46.75 | 72.55 | 103.6 | 80.3 | 11 | 48.25 | 74.8 | 105.75 | 82.55 | 26 | 49.75 | 77.05 | 107.95 | 84.8
-3.5 | 46.8 | 72.65 | 103.65 | 80.4 | 11.5 | 48.3 | 74.9 | 105.85 | 82.65 | 26.5 | 49.8 | 77.1 | 108.05 | 84.9
-3 | 46.85 | 72.7 | 103.7 | 80.45 | 12 | 48.35 | 74.95 | 105.9 | 82.7 | 27 | 49.85 | 77.2 | 108.1 | 84.95
-2.5 | 46.9 | 72.8 | 103.8 | 80.55 | 12.5 | 48.4 | 75.05 | 106 | 82.8 | 27.5 | 49.9 | 77.25 | 108.2 | 85.05
-2 | 46.95 | 72.85 | 103.85 | 80.6 | 13 | 48.45 | 75.1 | 106.05 | 82.85 | 28 | 49.95 | 77.35 | 108.25 | 85.1
-1.5 | 47 | 72.95 | 103.95 | 80.7 | 13.5 | 48.5 | 75.2 | 106.15 | 82.95 | 28.5 | 50 | 77.4 | 108.3 | 85.2
-1 | 47.05 | 73 | 104 | 80.75 | 14 | 48.55 | 75.25 | 106.2 | 83 | 29 | 50.05 | 77.5 | 108.4 | 85.25
-0.5 | 47.1 | 73.1 | 104.1 | 80.85 | 14.5 | 48.6 | 75.35 | 106.3 | 83.1 | 29.5 | 50.1 | 77.55 | 108.45 | 85.35
0 | 47.14 | 73.17 | 104.16 | 80.9 | 15 | 48.65 | 75.4 | 106.35 | 83.15 | 30 | 50.15 | 77.65 | 108.55 | 85.4
0.5 | 47.2 | 73.25 | 104.25 | 81 | 15.5 | 48.7 | 75.45 | 106.4 | 83.25 | 30.5 | 50.2 | 77.7 | 108.6 | 85.5
1 | 47.25 | 73.3 | 104.3 | 81.05 | 16 | 48.75 | 75.55 | 106.5 | 83.3 | 31 | 50.25 | 77.8 | 108.7 | 85.55
1.5 | 47.3 | 73.4 | 104.4 | 81.15 | 16.5 | 48.8 | 75.6 | 106.55 | 83.4 | 31.5 | 50.3 | 77.85 | 108.75 | 85.65
2 | 47.35 | 73.45 | 104.45 | 81.2 | 17 | 48.85 | 75.7 | 106.65 | 83.45 | 32 | 50.35 | 77.95 | 108.85 | 85.7
2.5 | 47.4 | 73.55 | 104.5 | 81.3 | 17.5 | 48.9 | 75.75 | 106.7 | 83.55 | 32.5 | 50.4 | 78 | 108.9 | 85.8
3 | 47.45 | 73.6 | 104.6 | 81.35 | 18 | 48.95 | 75.85 | 106.8 | 83.6 | 33 | 50.45 | 78.1 | 109 | 85.85
3.5 | 47.5 | 73.7 | 104.65 | 81.45 | 18.5 | 49 | 75.9 | 106.85 | 83.7 | 33.5 | 50.5 | 78.15 | 109.05 | 85.95
4 | 47.55 | 73.75 | 104.75 | 81.5 | 19 | 49.05 | 76 | 106.95 | 83.75 | 34 | 50.55 | 78.25 | 109.1 | 86
4.5 | 47.6 | 73.85 | 104.8 | 81.6 | 19.5 | 49.1 | 76.05 | 107 | 83.85 | 34.5 | 50.6 | 78.3 | 109.2 | 86.1
5 | 47.65 | 73.9 | 104.9 | 81.65 | 20 | 49.15 | 76.15 | 107.1 | 83.9 | 35 | 50.65 | 78.4 | 109.25 | 86.15
5.5 | 47.7 | 74 | 104.95 | 81.75 | 20.5 | 49.2 | 76.2 | 107.15 | 84 | 35.5 | 50.7 | 78.45 | 109.35 | 86.25
6 | 47.75 | 74.05 | 105.05 | 81.8 | 21 | 49.25 | 76.3 | 107.25 | 84.05 | 36 | 50.75 | 78.55 | 109.4 | 86.3
6.5 | 47.8 | 74.15 | 105.1 | 81.9 | 21.5 | 49.3 | 76.35 | 107.3 | 84.15 | 36.5 | 50.8 | 78.6 | 109.5 | 86.4
7 | 47.85 | 74.2 | 105.2 | 81.95 | 22 | 49.35 | 76.45 | 107.35 | 84.2 | 37 | 50.85 | 78.7 | 109.55 | 86.45
7.5 | 47.9 | 74.3 | 105.25 | 82.05 | 22.5 | 49.4 | 76.5 | 107.45 | 84.3 | 37.5 | 50.9 | 78.75 | 109.65 | 86.55
8 | 47.95 | 74.35 | 105.35 | 82.1 | 23 | 49.45 | 76.6 | 107.5 | 84.35 | 38 | 50.95 | 78.85 | 109.7 | 86.6
8.5 | 48 | 74.45 | 105.4 | 82.2 | 23.5 | 49.5 | 76.65 | 107.6 | 84.45 | 38.5 | 51 | 78.9 | 109.8 | 86.7
9 | 48.05 | 74.5 | 105.45 | 82.25 | 24 | 49.55 | 76.75 | 107.65 | 84.5 | 39 | 51.05 | 79 | 109.85 | 86.75
9.5 | 48.1 | 74.6 | 105.55 | 82.35 | 24.5 | 49.6 | 76.8 | 107.75 | 84.6 | 39.5 | 51.1 | 79.05 | 109.95 | 86.85
Always set Q2 to the values at 15 Degrees C
Adjusted By:
Use the Table after you have done three Hg tests over three days. Determine the average difference, and enter that difference here.
New Date!

## 20060308
TABLE OF SETTINGS OF Q
Tehran, Iran
Inst. No. 109
1994-02-15
Values at 15 Degs C: |  |  |  | 48.9867 |  | 75.8967 |  | 106.8367 |  |  | 83.65
S2 Temp. Coeff Deg. Q / Deg. C : |  |  | A: | 0.101 | C: | 0.149 | D: | 0.146 |  | Hg3129: | 0.15
Temperature | A | C | D | HG | Temperature | A | C | D | HG | Temperature | A | C | D | HG
-5 | 46.95 | 72.9 | 103.9 | 80.65 | 10 | 48.5 | 75.15 | 106.1 | 82.9 | 25 | 50 | 77.4 | 108.3 | 85.15
-4.5 | 47 | 73 | 104 | 80.75 | 10.5 | 48.55 | 75.25 | 106.2 | 83 | 25.5 | 50.05 | 77.45 | 108.35 | 85.25
-4 | 47.05 | 73.05 | 104.05 | 80.8 | 11 | 48.6 | 75.3 | 106.25 | 83.05 | 26 | 50.1 | 77.55 | 108.45 | 85.3
-3.5 | 47.1 | 73.15 | 104.15 | 80.9 | 11.5 | 48.65 | 75.4 | 106.35 | 83.15 | 26.5 | 50.15 | 77.6 | 108.5 | 85.4
-3 | 47.15 | 73.2 | 104.2 | 80.95 | 12 | 48.7 | 75.45 | 106.4 | 83.2 | 27 | 50.2 | 77.7 | 108.6 | 85.45
-2.5 | 47.2 | 73.3 | 104.3 | 81.05 | 12.5 | 48.75 | 75.5 | 106.45 | 83.3 | 27.5 | 50.25 | 77.75 | 108.65 | 85.55
-2 | 47.25 | 73.35 | 104.35 | 81.1 | 13 | 48.8 | 75.6 | 106.55 | 83.35 | 28 | 50.3 | 77.85 | 108.75 | 85.6
-1.5 | 47.3 | 73.45 | 104.45 | 81.2 | 13.5 | 48.85 | 75.65 | 106.6 | 83.45 | 28.5 | 50.35 | 77.9 | 108.8 | 85.7
-1 | 47.35 | 73.5 | 104.5 | 81.25 | 14 | 48.9 | 75.75 | 106.7 | 83.5 | 29 | 50.4 | 78 | 108.9 | 85.75
-0.5 | 47.4 | 73.6 | 104.55 | 81.35 | 14.5 | 48.95 | 75.8 | 106.75 | 83.6 | 29.5 | 50.45 | 78.05 | 108.95 | 85.85
0 | 47.47 | 73.66 | 104.65 | 81.4 | 15 | 49 | 75.9 | 106.85 | 83.65 | 30 | 50.5 | 78.15 | 109.05 | 85.9
0.5 | 47.5 | 73.75 | 104.7 | 81.5 | 15.5 | 49.05 | 75.95 | 106.9 | 83.75 | 30.5 | 50.55 | 78.2 | 109.1 | 86
1 | 47.55 | 73.8 | 104.8 | 81.55 | 16 | 49.1 | 76.05 | 107 | 83.8 | 31 | 50.6 | 78.3 | 109.15 | 86.05
1.5 | 47.6 | 73.9 | 104.85 | 81.65 | 16.5 | 49.15 | 76.1 | 107.05 | 83.9 | 31.5 | 50.65 | 78.35 | 109.25 | 86.15
2 | 47.65 | 73.95 | 104.95 | 81.7 | 17 | 49.2 | 76.2 | 107.15 | 83.95 | 32 | 50.7 | 78.45 | 109.3 | 86.2
2.5 | 47.7 | 74.05 | 105 | 81.8 | 17.5 | 49.25 | 76.25 | 107.2 | 84.05 | 32.5 | 50.75 | 78.5 | 109.4 | 86.3
3 | 47.75 | 74.1 | 105.1 | 81.85 | 18 | 49.3 | 76.35 | 107.25 | 84.1 | 33 | 50.8 | 78.6 | 109.45 | 86.35
3.5 | 47.85 | 74.2 | 105.15 | 81.95 | 18.5 | 49.35 | 76.4 | 107.35 | 84.2 | 33.5 | 50.85 | 78.65 | 109.55 | 86.45
4 | 47.9 | 74.25 | 105.25 | 82 | 19 | 49.4 | 76.5 | 107.4 | 84.25 | 34 | 50.9 | 78.75 | 109.6 | 86.5
4.5 | 47.95 | 74.35 | 105.3 | 82.1 | 19.5 | 49.45 | 76.55 | 107.5 | 84.35 | 34.5 | 50.95 | 78.8 | 109.7 | 86.6
5 | 48 | 74.4 | 105.4 | 82.15 | 20 | 49.5 | 76.65 | 107.55 | 84.4 | 35 | 51 | 78.9 | 109.75 | 86.65
5.5 | 48.05 | 74.5 | 105.45 | 82.25 | 20.5 | 49.55 | 76.7 | 107.65 | 84.5 | 35.5 | 51.05 | 78.95 | 109.85 | 86.75
6 | 48.1 | 74.55 | 105.5 | 82.3 | 21 | 49.6 | 76.8 | 107.7 | 84.55 | 36 | 51.1 | 79.05 | 109.9 | 86.8
6.5 | 48.15 | 74.65 | 105.6 | 82.4 | 21.5 | 49.65 | 76.85 | 107.8 | 84.65 | 36.5 | 51.15 | 79.1 | 110 | 86.9
7 | 48.2 | 74.7 | 105.65 | 82.45 | 22 | 49.7 | 76.95 | 107.85 | 84.7 | 37 | 51.2 | 79.15 | 110.05 | 86.95
7.5 | 48.25 | 74.8 | 105.75 | 82.55 | 22.5 | 49.75 | 77 | 107.95 | 84.8 | 37.5 | 51.25 | 79.25 | 110.1 | 87.05
8 | 48.3 | 74.85 | 105.8 | 82.6 | 23 | 49.8 | 77.1 | 108 | 84.85 | 38 | 51.3 | 79.3 | 110.2 | 87.1
8.5 | 48.35 | 74.95 | 105.9 | 82.7 | 23.5 | 49.85 | 77.15 | 108.1 | 84.95 | 38.5 | 51.35 | 79.4 | 110.25 | 87.2
9 | 48.4 | 75 | 105.95 | 82.75 | 24 | 49.9 | 77.25 | 108.15 | 85 | 39 | 51.4 | 79.45 | 110.35 | 87.25
9.5 | 48.45 | 75.1 | 106.05 | 82.85 | 24.5 | 49.95 | 77.3 | 108.2 | 85.1 | 39.5 | 51.45 | 79.55 | 110.4 | 87.35
Always set Q2 to the values at 15 Degrees C
| Adjusted By: | 0.5

## 19940215
TABLE OF SETTINGS OF Q
Tehran, Iran
Inst. No. 109
1994-02-15
Values at 15 Degs C: |  |  |  | 48.65 |  | 75.4 |  | 106.35 |  |  | 83.15
S2 Temp. Coeff Deg. Q / Deg. C : |  |  | A: | 0.101 | C: | 0.149 | D: | 0.146 |  | Hg3129: | 0.15
Temperature | A | C | D | HG | Temperature | A | C | D | HG | Temperature | A | C | D | HG
-5 | 46.65 | 72.4 | 103.45 | 80.15 | 10 | 48.15 | 74.65 | 105.6 | 82.4 | 25 | 49.65 | 76.9 | 107.8 | 84.65
-4.5 | 46.7 | 72.5 | 103.5 | 80.25 | 10.5 | 48.2 | 74.75 | 105.7 | 82.5 | 25.5 | 49.7 | 76.95 | 107.9 | 84.75
-4 | 46.75 | 72.55 | 103.6 | 80.3 | 11 | 48.25 | 74.8 | 105.75 | 82.55 | 26 | 49.75 | 77.05 | 107.95 | 84.8
-3.5 | 46.8 | 72.65 | 103.65 | 80.4 | 11.5 | 48.3 | 74.9 | 105.85 | 82.65 | 26.5 | 49.8 | 77.1 | 108.05 | 84.9
-3 | 46.85 | 72.7 | 103.7 | 80.45 | 12 | 48.35 | 74.95 | 105.9 | 82.7 | 27 | 49.85 | 77.2 | 108.1 | 84.95
-2.5 | 46.9 | 72.8 | 103.8 | 80.55 | 12.5 | 48.4 | 75.05 | 106 | 82.8 | 27.5 | 49.9 | 77.25 | 108.2 | 85.05
-2 | 46.95 | 72.85 | 103.85 | 80.6 | 13 | 48.45 | 75.1 | 106.05 | 82.85 | 28 | 49.95 | 77.35 | 108.25 | 85.1
-1.5 | 47 | 72.95 | 103.95 | 80.7 | 13.5 | 48.5 | 75.2 | 106.15 | 82.95 | 28.5 | 50 | 77.4 | 108.3 | 85.2
-1 | 47.05 | 73 | 104 | 80.75 | 14 | 48.55 | 75.25 | 106.2 | 83 | 29 | 50.05 | 77.5 | 108.4 | 85.25
-0.5 | 47.1 | 73.1 | 104.1 | 80.85 | 14.5 | 48.6 | 75.35 | 106.3 | 83.1 | 29.5 | 50.1 | 77.55 | 108.45 | 85.35
0 | 47.14 | 73.17 | 104.16 | 80.9 | 15 | 48.65 | 75.4 | 106.35 | 83.15 | 30 | 50.15 | 77.65 | 108.55 | 85.4
0.5 | 47.2 | 73.25 | 104.25 | 81 | 15.5 | 48.7 | 75.45 | 106.4 | 83.25 | 30.5 | 50.2 | 77.7 | 108.6 | 85.5
1 | 47.25 | 73.3 | 104.3 | 81.05 | 16 | 48.75 | 75.55 | 106.5 | 83.3 | 31 | 50.25 | 77.8 | 108.7 | 85.55
1.5 | 47.3 | 73.4 | 104.4 | 81.15 | 16.5 | 48.8 | 75.6 | 106.55 | 83.4 | 31.5 | 50.3 | 77.85 | 108.75 | 85.65
2 | 47.35 | 73.45 | 104.45 | 81.2 | 17 | 48.85 | 75.7 | 106.65 | 83.45 | 32 | 50.35 | 77.95 | 108.85 | 85.7
2.5 | 47.4 | 73.55 | 104.5 | 81.3 | 17.5 | 48.9 | 75.75 | 106.7 | 83.55 | 32.5 | 50.4 | 78 | 108.9 | 85.8
3 | 47.45 | 73.6 | 104.6 | 81.35 | 18 | 48.95 | 75.85 | 106.8 | 83.6 | 33 | 50.45 | 78.1 | 109 | 85.85
3.5 | 47.5 | 73.7 | 104.65 | 81.45 | 18.5 | 49 | 75.9 | 106.85 | 83.7 | 33.5 | 50.5 | 78.15 | 109.05 | 85.95
4 | 47.55 | 73.75 | 104.75 | 81.5 | 19 | 49.05 | 76 | 106.95 | 83.75 | 34 | 50.55 | 78.25 | 109.1 | 86
4.5 | 47.6 | 73.85 | 104.8 | 81.6 | 19.5 | 49.1 | 76.05 | 107 | 83.85 | 34.5 | 50.6 | 78.3 | 109.2 | 86.1
5 | 47.65 | 73.9 | 104.9 | 81.65 | 20 | 49.15 | 76.15 | 107.1 | 83.9 | 35 | 50.65 | 78.4 | 109.25 | 86.15
5.5 | 47.7 | 74 | 104.95 | 81.75 | 20.5 | 49.2 | 76.2 | 107.15 | 84 | 35.5 | 50.7 | 78.45 | 109.35 | 86.25
6 | 47.75 | 74.05 | 105.05 | 81.8 | 21 | 49.25 | 76.3 | 107.25 | 84.05 | 36 | 50.75 | 78.55 | 109.4 | 86.3
6.5 | 47.8 | 74.15 | 105.1 | 81.9 | 21.5 | 49.3 | 76.35 | 107.3 | 84.15 | 36.5 | 50.8 | 78.6 | 109.5 | 86.4
7 | 47.85 | 74.2 | 105.2 | 81.95 | 22 | 49.35 | 76.45 | 107.35 | 84.2 | 37 | 50.85 | 78.7 | 109.55 | 86.45
7.5 | 47.9 | 74.3 | 105.25 | 82.05 | 22.5 | 49.4 | 76.5 | 107.45 | 84.3 | 37.5 | 50.9 | 78.75 | 109.65 | 86.55
8 | 47.95 | 74.35 | 105.35 | 82.1 | 23 | 49.45 | 76.6 | 107.5 | 84.35 | 38 | 50.95 | 78.85 | 109.7 | 86.6
8.5 | 48 | 74.45 | 105.4 | 82.2 | 23.5 | 49.5 | 76.65 | 107.6 | 84.45 | 38.5 | 51 | 78.9 | 109.8 | 86.7
9 | 48.05 | 74.5 | 105.45 | 82.25 | 24 | 49.55 | 76.75 | 107.65 | 84.5 | 39 | 51.05 | 79 | 109.85 | 86.75
9.5 | 48.1 | 74.6 | 105.55 | 82.35 | 24.5 | 49.6 | 76.8 | 107.75 | 84.6 | 39.5 | 51.1 | 79.05 | 109.95 | 86.85
Always set Q2 to the values at 15 Degrees C
| Adjusted By: | 0